檩条及辅材

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1.6 | 檩条支架 | 41\*52\*2.5-11760 | 根 | 4 |  |  |  |
| 1.7 | 檩条支架 | 41\*52\*2.5-2000 | 根 | 12 |  |  |  |
| 1.8 | 斜撑支架 | 41\*52\*2.5-620 | 根 | 12 |  |  |  |
| 1.9 | 立柱支架 | 41\*52\*2.5-700 | 根 | 12 |  |  |  |
| 1.10 | 立柱支架 | 41\*52\*2.5-400 | 根 | 12 |  |  |  |
| 1.11 | 斜拉支架 | L30\*30\*3-2230 | 根 | 12 |  |  |  |
| 1.12 | 三角支架 |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 1.13 | 檩条连接件 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 1.14 | U型螺栓 | M12\*300 | 套 | 24 |  |  |  |
| 1.15 | 钢板 | 200\*120\*60 | 套 | 48 |  |  | 加工成型 |
| 1.16 | 混凝土墩 | 400\*400\*400 | 个 | 24 |  |  | 预制成型 |
| 1.17 | 接地扁铁 | -25\*4 | 米 | 36 |  |  | 热镀锌 |
| 1.18 | 桥架 | 50\*25 | 米 | 30 |  |  | 不锈钢或铝合金 |
| 1.19 | 桥架支架 | 400\*150 | 套 | 15 |  |  | 弓形加工品 |
|  | 燕尾丝 | 6\*35 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 1.20 | 镀锌螺栓 | M10\*30内六角两平一弹一螺母 | 套 | 18 |  |  | 檩条连接件用 |
| M10\*30内六角两平一弹一螺母 | 套 | 100 |  |  | 三角支架用 |
| M10\*70内六角两平一弹一螺母 | 套 | 50 |  |  | 三角支架用 |
| M10\*30内六角两平一弹一螺母 | 套 | 4 |  |  | 接地扁铁用 |
| M10\*80外六角两平一弹一螺母 | 套 | 50 |  |  | 固定檩条 |
| M10\*30外六角两平一弹一螺母 | 套 | 24 |  |  | 斜拉支架 |
| M12\*30外六角两平一弹一螺母 | 套 | 4 |  |  | 逆变器用 |
| M10\*80外六角两平一弹一螺母 | 套 | 4 |  |  | 逆变器用 |
| 1.21 | 边压块 |  | 个 | 8 |  |  |  |
| 1.22 | 中压块 |  | 个 | 36 |  |  |  |
| 1.23 | 压块配套不锈钢螺栓 | M8\*40内六角一弹一螺母 | 套 | 50 |  |  | 此处螺母为定制品与檩条配套使用 |
| 1.24 | 光伏板接地连接片 |  | 个 | 50 |  |  |  |