## Sheet1
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 计算机监控系统 | ThinkStation P720 银牌 4210R/32G/512G+2T/T1000 8G 独立显卡/win10 专业版 /4 个千兆网口/ 戴尔 U2520DR 显示器/原装鼠标键 盘/ 扬声器 | 套 | 1 | 含智能光伏云管理系 统软件；所有软件永 久免费使用和升级
2 | 视频监控 | 视频能够接入城郊煤矿视频 监控主系统或光伏云管理监 控系统，实现光伏项目视频 监控全覆盖。 | 台 | 16 | 若接入地点交换机端 口无余量，则提供相 应接入的交换机。视 频监控选用知名品牌 产品。
3 | 智能光伏环境监测仪 | 能够实时采集包括光照强 度、温度、风速、风向、大 气压力、湿度等在内的多种 环境参数，并通过数据采集 装置将数据传输至监测控制 系统。 | 套 | 1
光伏发电系统的监控配置如下： 光伏发电系统中光伏组件必须安装有智能网关及数据采集模块，设有独立监控装置，具备智能测控功能，可通过组串式逆变器对光伏组串的实时数据进行测量和采集。 组串式逆变器通过电力载波(或 RS485)与数据采集器通信，数据采集器采集信号进行分析处理、故障诊断和报警并及时发现设备自身存在的问题。在每台并网柜内配置 1 台数据采集装置，数据采集装置具备4G 通信功能。接入光伏系统智能运维云平台。 光伏运维云平台可通过监测光伏站点的逆变器设备，气象设备以及摄像头设备、帮助用户管理分散在各地的光伏站点。主要功能包括：站点监测，逆变器监测，发电统计，逆变器一次图，操作日志，告警信息，智能 IV 诊断，环境监测，设备档案，远程设备管理，运维管理，视频实时监测现场环境，角色管理。 用户可通过 WEB 端以及 APP 端访问平台，及时掌握光伏发电效率和发电收益。 分布式光伏运维云平台软件任何具备权限的用户都可以通过 WEB 浏览器根据权限范围监视分布在区域内各建筑的光伏电站的运行状态（如电站地理分布、电站信息、逆变器状态、发电功率曲线、是否并网、当前发电量、总发电量等信息）。