## 测算
光伏发电项目测算表
项 目 概 况 | 企业名称 | 河南巨高嘉业电力设备有限公司 |  |  | 基本情况 | [6 empty] | 年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[5 empty] | 内容 | 单位 | 指标 | 内容 | 单位 | 指标 | 备注 | 发电量:万度 | 117.37 | 116.7245 | 116.0825 | 115.444 | 114.8091 | 114.1776 | 113.5497 | 112.9251 | 112.304 | 111.6864 | 111.0721 | 110.4612 | 109.8537 | 109.2495 | 108.6486 | 108.051 | 107.4568 | 106.8657 | 106.278 | 105.6934 | 105.1121 | 104.534 | 103.9591 | 103.3873 | 102.8187
| 经营地址 | 河南省平顶山市高新区黄河路337号 |  |  | 屋顶面积 | ㎡ | 20000 | 屋顶可利用率 | % | 80% | 屋顶可利用率为暂估数 | 用电量:万度 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 参数名称 | 参数值 | 单位 | 说明 | 可利用面积 | ㎡ | 16000 | 年等效小时数 | 小时 | 1100 | 小时数参照平顶山市 | 光伏电价 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| 屋顶总面积 | 20000 | m² | 企业实际屋顶面积 | 目前企业平均电价 | 元/度 | 0.78 | 上网电价 | 元/度 | 0.3 | 电价为暂估数 | 电费收益:万元 | 63.211 | 63.0173 | 62.8247 | 62.6332 | 62.4427 | 62.2533 | 72.4649 | 72.2775 | 72.0912 | 71.9059 | 71.7216 | 71.5384 | 71.3561 | 71.1748 | 70.9946 | 70.8153 | 70.637 | 70.4597 | 70.2834 | 70.108 | 69.9336 | 69.7602 | 69.5877 | 69.4162 | 69.2456
| 有效面积占比 | 70% | % | 建议值60-80% | 年度用电量 | kwh | 1000000 | 白天用电占比 | % | 80% | 均为暂估数 | 电网电价 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
| 年等效利用小时数 | 1100 | 小时 | 平顶山参考值 | 年度白天用电 | kwh | 800000 | 变压器可用容量 | 满足 |  | 如不足，增容费另计 | 节约电费:万元 | 15.2581 | 15.1742 | 15.0907 | 15.0077 | 14.9252 | 14.8431 | 14.7615 | 14.6803 | 14.5995 | 14.5192 | 14.4394 | 14.36 | 14.281 | 14.2024 | 14.1243 | 14.0466 | 13.9694 | 13.8925 | 13.8161 | 13.7401 | 13.6646 | 13.5894 | 13.5147 | 13.4403 | 13.3664
| 企业年用电量 | 300 | 万度 | 年度总用电 | 发电情况测算 | [6 empty] | 上网电价 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 白天用电占比 | 66.67% | % | 默认2/3 | 内容 |  | 单位 | 指标 | 说明 |  |  | 余量上网收益 | 11.211 | 11.0173 | 10.8247 | 10.6332 | 10.4427 | 10.2533 | 10.0649 | 9.8775 | 9.6912 | 9.5059 | 9.3216 | 9.1384 | 8.9561 | 8.7748 | 8.5946 | 8.4153 | 8.237 | 8.0597 | 7.8834 | 7.708 | 7.5336 | 7.3602 | 7.1877 | 7.0162 | 6.8456
| 当地工业电价 | 0.75 | 元/度 | 河南工业电价均值 | 屋顶可装机容量 |  | kwp | 1067 | 每kW需15㎡屋顶 |  |  | 业主综合效益 | 25.2581 | 25.1742 | 25.0907 | 25.0077 | 24.9252 | 24.8431 | 82.5298 | 82.1551 | 81.7824 | 81.4118 | 81.0433 | 80.6767 | 80.3122 | 79.9497 | 79.5892 | 79.2306 | 78.8741 | 78.5194 | 78.1668 | 77.8161 | 77.4673 | 77.1204 | 76.7754 | 76.4324 | 76.0912
| 上网电价 | 0.4 | 元/度 | 脱硫煤标杆电价 | 预计年度发电量 |  | kwh | 1173700 | 装机容量X小时数 |  |  | 租金分摊电价 | 1: 0.125
| 单位建设成本 | 4 | 元/W | 当前市场均价 | 单位面积年发电量 |  | 度/m² | 73.3563 | 年度发电量÷可利用面积
[5 empty] | 自发自用需要屋顶面积 |  | ㎡ | 10905.6829 | 年度白天用电量÷单位面积发电量
| 运维成本 | 0.04 | 元/度 | 年运维费用 | 发电成本 |  | 元/度 | 0.45 | 预计发电成本，不含运维费用及其他费用
| 计划回收投资年限 | 10 | 年 |  | 白天用电消纳比例 |  | % | 68.16% | 白天自用电量÷发电量
| 建设运营年度利息 | 3% | % | 年贷款利率 | 上网电量 |  | kwh | 373700 | 发电量-白天用电量 |  |  | 117370
| 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 说明 | 需扩容屋顶面积 |  | ㎡ | 无需
| 有效安装面积 | 14000 | m² | 屋顶面积X有效面积占比 | 投建情况
| 装机容量 | 933 | kW | 每kW需15㎡屋顶 | 内容 |  | 单位 | 指标 | 说明
| 年总发电量 | 102.63 | 万度 | 装机容量X小时数 | 单位造价 |  | 元/w | 2.2 | 组件、逆变器等采用国内一线品牌
| 单位面积年发电量 | 73.3071 | 度/m² |  | 总体投资直接成本 |  | 元 | 2347400 | 不含税金、项目备案、并网及运维费用
| 企业白天用电需求 | 200.01 | 万度 |  | 运营年限 |  | 年 | 25
| 光伏覆盖比例 | 51.31% | % |  | 发电效率年度衰减 |  | % | 0.55% | 每年度平均发电效率衰减
| 需扩容面积 | 27109.8676 | m² |  | 投资回收年限 |  | 年 | 6 | 按照目前用电规模及电价标准
企业收益分析
| 指标名称 | 计算结果 | 单位 | 说明 | 内容 |  | 单位 | 指标 | 说明
| 总投资成本 | 373.2 | 万元 |  | 企业屋顶租金 |  | 元/㎡/年 | 5 | 如果项目业主免收屋顶租金，直供光伏电价可以优惠折扣
[5 empty] | 企业自用光伏电价 |  | 元/度 | 0.65
| 度电成本(LCOE) | 3.6364 | 元/度 |  | 前6年节约电费 |  | 万元 | 90.299 | 白天电量X（电网电价-光伏电价）
| 企业最高可享电价 | 0.75 | 元/度 |  | 后19企业自用电费收益 |  | 万元 | 1345.7719 | 按照目前用电规模及光伏电价
| 投资方保本电价 | 3.6364 | 元/度 |  | 后19年余量上网电费收益 |  | 万元 | 160.1719 | 按照目前上网电量及当前上网电价计算
[5 empty] | 企业屋顶租金收益 |  | 万元 | 60
[5 empty] | 25年项目业主综合收益 |  | 万元 | 1656.2428 | 上述四项之和
绿色字体内容可根据实际情况修改
Note on K26: 1、直接成本*（1+35%）作为项目投资费用，包含贷款利息、税金、运维费用等； 2、年限=直接成本/(发电收益-屋顶租金） 3、发电收益=直供企业电费+余量上网电费